|  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок цен |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия

внутренней территории ГМЦ Росстата

по адресу: 105679, г. Москва,  Измайловское шоссе, д. 44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: оказание услуг по ремонту асфальтобетонного покрытия внутренней территории ГМЦ Росстата.

- Объем работ:

- демонтаж бордюрного камня – 27 мп;

- демонтаж асфальта – 42 м²;

- подъем канализационного люка – 3 шт.;

- выравнивание площадки асфальтной крошкой – 450 м²;

- асфальтирование мелкозернистым асфальтом проезжей части с разуклонкой для стока воды – 450 м²;

- заливка поверхности битумом – 450 м².

5. Место выполнения работ:  внутренняя территория ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе,  д. 44.

6.  Сроки выполнения работ: Срок оказания работ по Договору – не более 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.

- Требования к оказываемым услугам: все услуги оказывать  с  учетом действующих  СНиП,  ГОСТ и другой нормативной документации.

8.  Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право оказания данного вида услуг в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

- Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обслуживания (отдел №119) -  Макаров Юрий Семенович, тел./ факс: (495) 366-67-36.

- Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

- Директор                                                                            ___________________

- ГМЦ Росстата                                                                    ___________________

- ______________ Е.Б. Сычев                                             _________ /________/