Документация о закупке

на поставку и монтаж металлических противопожарных дверей

из единственного источника

- Установленные Заказчиком (Потребителем) требования к оказанию услуг (выполнению работ):

1.1. Общие сведения

В целях соблюдения норм и требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности в помещениях по адресу: г. Москва, Мясницкая улица, д.39, стр.1, принадлежащих ГМЦ Росстата на праве хозяйственного ведения, необходимо осуществить закупку «Поставка и монтаж металлических противопожарных дверей».

На основании подпунктов 4.1.1. и 4.1.2. пункта 4.1. раздела IV Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от «31» марта 2021 г. № 99/42-П (в ред. приказов ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 № 99/100-П), возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки – у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку и монтаж металлических противопожарных дверей.

Запросы котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку и монтаж металлических противопожарных дверей проводились дважды и были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от потенциальных участников (Протоколы заседаний Единой комиссии по размещению заказов от 29.06.2022 № 42/223, от 23.08.2022 № 51/223).

Одобрение на совершение крупной сделки путем заключения гражданско-правового договора на поставку и монтаж металлических противопожарных дверей в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от Федеральной службы государственной статистики получено на сумму 125 687 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки был осуществлен анализ рыночной стоимости продукции: направлены запросы о предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников.

ООО «МЕТАЛЛ ПРОЕКТ» предложило наименьшую цену и готово осуществить поставку и монтаж металлических противопожарных дверей по цене 116 322 (Сто шестнадцать тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек, включая  НДС (20%)  – 19 387 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

ООО «МЕТАЛЛ  ПРОЕКТ» ведет свою деятельность на рынке производства металлических дверей и окон более 6 лет, является действующей компанией и зарекомендовало себя предприятием с высокой надежностью.

1.2. Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является замена дверей с целью соблюдения норм и требований пожарной безопасности, соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности в помещениях по адресу: г. Москва, Мясницкая улица, д.39, стр.1, принадлежащих ГМЦ Росстата на праве хозяйственного ведения.

  - Требования к оказываемым услугам

- Требования к поставляемым товарам:

Изделия должны быть:

- новыми, с гарантией завода производителя;

- поставляться с сертификатами соответствия;

- соответствовать ГОСТ  Р  57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

- Услуги (работы), оказываемые по Договору, включают:

Демонтаж старых дверей, подготовка дверного проема, монтаж дверных изделий,  установка заглушек, фурнитуры, регулировка дверей, в том числе створок дверей, включая регулировку запорной фурнитуры и нажимного гарнитура, закрытие пенного шва наличником и отделкой откосов (установка откосов с использованием монтажной пены), а также иные работы, необходимые для нормального использования дверей на объекте в соответствие с его функциональным назначением.

Демонтаж и вывоз старых дверей, мусора проводится силами Подрядчика.

Установка металлических противопожарных дверей выполняется в соответствии с технической документацией, действующих строительных норм и правил. Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами, проемов по всему периметру должна быть: плотной, герметичной.

Должна быть предусмотрена защитная пленка на изделиях (товаре) с двух сторон, после завершения установки защитная пленка удаляется.

При установке изделий не повреждать технические и инженерные коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

Все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте).

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования:

- техники безопасности, охраны труда своих работников;

- правил и норм пожарной безопасности;

- правил и норм экологической безопасности.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ и используемых материалов:

- гарантийный срок качества выполненных работ с момента сдачи работ должен составлять не менее 12 месяцев;

- гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации;

- определить и согласовать с Заказчиком установку строительной техники и грузоподъемных механизмов (при необходимости);

- определить и согласовать места расположения контейнеров-накопителей для строительного мусора.

При проведении работ использовать современные технологии и строительные материалы.

Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

- согласовать с Заказчиком график производства работ;

- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение стен и потолков в смежных помещениях,

- не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования.

- 1.3.3. Основные параметры поставляемых товаров и выполнения монтажа

| Наименование | Дверь металлическая противопожарная | Дверь металлическая противопожарная | Дверь металлическая противопожарная | Монтаж дверей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел огнестойкости | - EIS 60 | - EIS 60 | - EIS 60 | Демонтаж старых дверей, подготовка дверного проема, монтаж дверных изделий, установка заглушек, фурнитуры, регулировка дверей, в том числе створок дверей, включая регулировку запорной фурнитуры и нажимного гарнитура, закрытие пенного шва наличником и отделкой откосов (установка откосов с использованием монтажной пены), а также иные работы, необходимые для нормального использования дверей на объекте в соответствие с его функциональным назначением |
| Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Высота по коробке, мм | 2080 | 2100 | 2080 |  |
| Ширина по коробке, мм | 950 | 960 | 960 |  |
| Кол-во створок, шт. | - 1 | - 1 | - 1 |  |
| Открывание | - правое | - левое | - левое |  |
| Наличник | - да | - да | - да |  |
| Окрас | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |  |
| Замок | - Fuaro | - Fuaro | - Fuaro |  |
| Ручка | - хром | - хром | - хром |  |
| Доводчик | - нет | - нет | - нет |  |
| Примечание | - Утеплитель, уплотнитель, выпадающий порог | - Утеплитель, уплотнитель, выпадающий порог | - Утеплитель, уплотнитель, выпадающий порог |  |

1.4. Форма предоставления результатов оказания услуг (выполнения работ)

Результатом поставки товара и выполнения работ являются:

- товар, поставленный и установленный по адресу Заказчика;

- товарные накладные, подписанные Заказчиком и Подрядчиком;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки оказываемой услуги, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок оказания услуг (исполнения Договора)

| Место оказания услуг (выполнения работ): | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, в помещениях, принадлежащих ГМЦ Росстата на праве хозяйственного ведения. |
| --- | --- |
| Условия оказания услуг (выполнения работ): | В соответствии с Договором |
| Срок оказания услуг (выполнения работ): | В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Срок исполнения Договора: | C даты заключения Договора до 30 ноября 2022 года. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 116 322 (Сто шестнадцать тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) – 19 387 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг (выполнения работ)

По Договору предусмотрен авансовый платеж в размере 100% от стоимости Договора.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100% от стоимости Договора в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня выставления счета Подрядчиком.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена Договора включает все расходы на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж, монтаж, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Подрядчика,  а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

- 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

- Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

- 11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

- Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

- 12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

- 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.