ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

(ГМЦ РОССТАТА)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата _______________ А.C. Зубков «___» октября 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

№ 117-2023-4

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения              (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

Москва, 2023 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

Статья 1. Наименование объекта закупки	3

Статья 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	3

Статья 3. Описание объекта закупки	3

Статья 4. Условия  договора	3

Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	3

Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона	3

Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств	4

Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора	4

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе (электронная форма) и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок	4

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора	5

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора	5

Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	5

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе	6

Статья 14. Дата проведения аукциона	6

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона	6

Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе	6

Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора	7

Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе	8

Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора	8

Статья 20. Возможность отмены закупки Заказчиком	8

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	9

Приложение  № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание	18

Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)	53

Приложение № 4  к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма заявки на участие в аукционе	55

Приложение № 5 к Документации об аукционе: Согласие на обработку персонх	61

Приложение № 6 к Документации об аукционе: Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предприниматльства	62

# Статья  Наименование объекта закупки

Заказчик извещает о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион; электронный аукцион; аукцион в электронной форме), № 117-2023-4 и возможности подавать заявки на участие в аукционе на закупку, информация о которой содержится в Информационной карте аукциона в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей Документации об аукционе (далее – Документация об аукционе; документация), и в проекте Договора.

# Статья  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона, адрес электронной почты: в Информационной карте аукциона.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":   в Информационной карте аукциона.

# Статья  Описание объекта закупки

Описание объекта закупки: в Информационной карте аукциона.

# Статья  Условия  договора

4.1. Место оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

4.2. Cрок оказания услуг: в Информационной карте аукциона.

4.3. Начальная (максимальная) цена договора: в Информационной карте аукциона.

4.4. Источник финансирования: в Информационной карте аукциона.

4.5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации.

4.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – "шаг аукциона": в Информационной карте аукциона.

# Статья 5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 6. Преимущества, предоставляемые участникам аукциона

Преимущества, предоставляемые участникам аукциона, указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 7. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств

- Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 8. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора

8.1. Все цены, указанные в заявке на участие в аукционе, должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

8.2. Оплата по договору в иностранной валюте не допускается.

Статья 9. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе (электронная форма) и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок

9.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Участник закупки в заявке должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- 9.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные также в Информационной карте аукциона.

Первая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 223-ФЗ:

- предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

9.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и информацию, указанные также в Информационной карте аукциона.

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. При этом предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ.

9.4. Информация по заполнению заявки на участие в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона, в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются на электронную площадку, входящую в перечень операторов электронных площадок, утвержденных Правительством Российской Федерации.

По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемые формы: № 1 (по заполнению первой части заявки) и № 2 (по заполнению второй части заявки), приведенные в Приложении № 4 к настоящей документации.

Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе, указана  в Информационной карте аукциона.

9.5. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок, указанных в Информационной карте аукциона.

Статья 10. Информация о возможности заказчика изменить условия договора

Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных положением о закупке заказчика и документацией о закупке.

Статья 11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора

Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором.

# Статья 12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

В соответствии с пп.2а) п.3 ст.3.4. 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона  в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и документацию о закупке не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей.

Статья 13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе

Единая комиссия по размещению заказов ГМЦ Росстата (далее - Комиссия) закончит рассмотрение заявок на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 14. Дата проведения аукциона

Аукцион будет проводиться в день, указанный в Информационной карте аукциона.

Статья 15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона

15.1. Требования о соответствии участника аукциона единым квалификационным требованиям и об отсутствии информации об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ, подробно указаны в Информационной карте аукциона.

15.2.  Дополнительные требования к участникам аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

# Статья 16. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе

16.1. С момента опубликования извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/) и не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном  Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о закупке заказчика, на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона (наименование электронной площадки указано в Информационной карте аукциона), запрос о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе.

16.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос,

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

16.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

16.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений извещения об аукционе и (или) документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.

Изменения, вносимые в извещение об аукционе, документацию об аукционе, разъяснения положений документации об аукционе размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об аукционе, документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком аукционе, установленного положением о закупке для данного способа закупки (аукцион).

# Статья 17. Информация об ответственном за заключение договора. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения договора

17.1. Информация об ответственном за заключение договора указана  в ст.2 Информационной карты аукциона.

17.2. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор:

Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона от заключения договора, должен подписать договор в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в Единой информационной системе проекта договора.

В ином случае победитель аукциона должен разместить в Единой информационной системе (ЕИС) протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

17.3. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения договора:

Заключение договора по итогам аукциона и его исполнение осуществляется в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, положением о закупке заказчика и иными локальными нормативными актами ГМЦ Росстата, а также условиями конкретной закупочной документации.

Заказчик не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор. Договор по результатам осуществления аукциона в электронной форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах. Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в указанные сроки он:

- не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона или направил протокол разногласий в установленный регламентом электронной площадки срок с даты публикации в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона;

- не предоставил обеспечение исполнения  договора, в срок и в сумме, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Документацией об аукционе.

# Статья 18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

# Статья 19. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора

- Размер обеспечения исполнения договора и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

19.2 Информация о банковском сопровождении договора указана в Информационной карте аукциона.

# Статья 20. Возможность отмены закупки Заказчиком

Возможность отметы закупки Заказчиком указана в Информационной карте аукциона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Следующая информация, которая уточняет и дополняет положения статей настоящего документа. При возникновении противоречий положения информационной карты аукциона имеют приоритет над положениями статей Документации об аукционе.

| Ст.1 | Наименование объекта закупки |
| --- | --- |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (далее – услуга). |
| Ст.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Ответственное должностное лицо Заказчика по проведению процедуры закупки: Титова Татьяна Вадимовна тел.: 8 (495) 366-37-35 E-mail: gmc_zakupki@gmcrosstata.ru Инициаторы закупки: Начальник отдела № 117 Фадеев Александр Александрович тел.: 8 (499) 367-52-66, 8 (495) 568-00-42 доб. *97740 E-mail: gmc_fadeevaa@gmcrosstata.ru Заместитель начальника отдела № 117 Мавренков Юрий Витальевич тел.: 8 (499) 367-52-66, 8 (495) 568-00-42 доб. *97740 E-mail: gmc_mavrenkovuv@gmcrosstata.ru Куратор отдела № 117: - Начальник управления эксплуатации зданий - Проневич Роман Валерьевич - тел.: 8 (495) 568-00-42 доб. *97580 E-mail: gmc_pronevichrv@gmcrosstata.ru Председатель Единой комиссии по размещению заказов: Заместитель директора Кореневский Вадим Вячеславович тел.: 8 (495) 568-00-42 доб.*99647 E-mail: gmc_korenevskiuvv@gmcrosstata.ru Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://utp.sberbank-ast.ru/Trade. |
| Ст.3 | Описание объекта закупки |
|  | Описание объекта закупки приведено в Приложении № 1 к настоящей Документации – Техническое задание на Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ). |
| Ст.4 | Условия договора |
| Ст.4, п. 4.1 | Место оказания услуг: Здание ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| Ст.4, п. 4.2 | Cрок оказания услуг: с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. |
| Ст.4, п. 4.3 | Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 320 (Один миллион триста двадцать) рублей 00 копеек. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Договора включает стоимость услуг и все расходы Исполнителя по оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании согласно Спецификации (Приложение № 3 к Договору), выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляются Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в размере 1/12 (Одной двенадцатой) общей стоимости услуг (цены Договора) на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании Счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя). |
| Ст.4, п. 4.4 | Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата. |
| Ст.4, п. 4.5 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. |
| Ст.4, п. 4.6 | Шаг аукциона от начальной (максимальной) цены Договора (лота): Минимальный шаг – 0,5 %; Максимальный шаг – 5 %. |
| Ст.5 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|  | Не установлены. |
| Ст.6 | Преимущества, предоставляемые участникам аукциона |
|  | Заказ размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Ст.7 | - Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств |
|  | Установлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Ранжирование заявок (оценка и сопоставление заявок), которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения либо о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами производится с учетом итоговой цены заявки, сниженной на 15% (Пятнадцать процентов). Участник закупки обязан включить в заявку следующие сведения: 1) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 2) участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 3) участник закупки обязан в таблице с указанием наименования и стоимости поставляемой продукции также указать страну происхождения и страну регистрации производителя поставляемых товаров (работ, услуг) по каждой позиции, являющейся предметом закупки; 4) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара по каждой единице товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 5) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену; 6) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника, представленных в заявке, содержащих информацию о месте его регистрации: а) выписки из Единого государственного реестра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); б) документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 7) указание страны происхождения поставляемого товара устанавливается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор; При выявлении факта указания участником в составе заявки недостоверных сведений в отношении страны происхождения товара, Заказчик: а) при выявлении факта недостоверности сведений до принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок – производит оценку и сопоставление такой заявки как содержащей предложение о поставке иностранного товара; б) при выявлении факта недостоверности сведений после принятия решения о результатах оценки и сопоставления заявок, выбора Победителя закупки, но до заключения договора по результатам закупки – проводит процедуру оценки и сопоставления заново с учетом выявленных сведений о стране происхождения товара и в случае изменения результатов ранжирования участников оформляет и официально размещает протокол по результатам повторной процедуры оценки и сопоставления, протокол по определению Победителя закупки; в) при выявлении факта недостоверности сведений при исполнении договора – привлекает такого участника к ответственности (если такие условия предусмотрены договором). Предоставление заявки с ценой за единицу продукции, превышающей размер начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, при условии соответствия общей цены заявки установленной начальной (максимальной) цене договора (цене лота), не является основанием для отклонения заявки. 8) в случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора; 9) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 5) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| Ст.9 | - Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе (электронная форма) и инструкция по ее заполнению. Срок, место и порядок подачи заявок. |
|  | Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки в заявке должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей: Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию (предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 223-ФЗ): - предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. При этом предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. Участник закупки вправе заполнить заявку в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". По желанию участника закупки при заполнении заявки на участие в аукционе используются рекомендуемые формы: № 1 (по заполнению первой части заявки) и № 2 (по заполнению второй части заявки), приведенные в Приложении № 4 к настоящей документации. Заявка на участие в аукционе подается участником в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются на электронную площадку, входящую в перечень операторов электронных площадок, утвержденных Правительством Российской Федерации. - Срок, место и порядок подачи заявок - Заявка в электронной форме подается согласно регламенту электронной площадки и в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в извещении и закупочной документации. - Место подачи заявок: АО «Сбербанк-АСТ» (УТП). - Срок подачи заявок: с 10.10.2023 по 18.10.2023. Порядок предоставления документации: Документация в электронном виде находится в свободном доступе. |
| Ст.9 | Дополнительная информация по заполнению заявки на участие в аукционе Инструкция участникам аукциона по заполнению заявки на участие в аукционе Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик услуг сопровождается словами "не менее", "не более", "не ниже", "не выше", "свыше", "ниже", "более", "менее", то участник закупки указывает конкретный (точный) параметр (значение) показателя качественных и функциональных характеристик услуги. Если в документации описание показателя качественных и функциональных характеристик работ, услуг сопровождается словами "диапазон", "в диапазоне", то участник закупки указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значение диапазона). |
| Ст. 11 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора |
|  | - Возможность принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается договором. |
| Ст.12 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «18» октября 2023 года до 10.15 часов по московскому времени |
| Ст.13 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
|  | «19» октября 2023 года |
| Ст.14 | Дата проведения аукциона в электронной форме |
|  | «23» октября 2023 года |
| Ст.15 | Требования, предъявляемые к участникам аукциона |
|  | Требования к участникам аукциона: а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено 223-ФЗ и 44-ФЗ. |
| Ст.15, п.15.2 | Дополнительные требования к участникам аукциона: - Участник закупки должен относиться к категории субъектов малого или среднего предпринимательства; - Наличие у участника закупки на момент заключения Договора действующей Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию документа в состав заявки на участие в аукционе. Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, указаны ниже: - участник закупки соглашается с тем, что Заказчик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным участника размещения заказа (Ф.И.О.; пол; год, месяц и дата рождения; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии); адрес: места жительства и места регистрации; сведения о банковских счетах; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) и информация, указанная в Договоре, заключенном между Заказчиком и участником размещения заказа, в случае признания последнего по итогам проведения аукциона в электронной форме победителем, и/или в иных документах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств). Заказчик имеет право проверить достоверность представленных участником размещения заказа персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию, относящуюся к персональным данным участника размещения заказа, в случае официального запроса из органов государственной власти и других компетентных органов. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания. |
| Ст.16 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе |
|  | Дата начала предоставления разъяснений: «10» октября 2023 года. Дата окончания предоставления разъяснений: «12» октября 2023 года. |
| Ст.18 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
|  | Не установлен. |
| Ст.19 | Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора |
| Ст.19, п.19.1 | Не устанавливается. |
| Ст.19, п.19.2 | Порядок осуществления банковского сопровождения договора |
|  | Не устанавливается. |
| Ст.20 | Возможность отмены закупки Заказчиком |
|  | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (ч.5 ст.3.2. 223-ФЗ). Решение об отмене конкурентной закупки размещается в Единой информационной системе в день принятия этого решения (ч.6 ст.3.2. 223-ФЗ). |

# Приложение  № 1 к Документации об аукционе: Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

- Заказчик

  - Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики                             (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

  - Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Место, срок и условия оказания услуг

- Место оказания услуг: здание ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

- Сроки оказания услуг: 1 (Один) календарный год – с 01 января                   2024 года по 31 декабря 2024 года.

- Условия оказания услуг: на условиях, указанных в Договоре.

- Цель оказания услуг

- Обеспечение бесперебойной и высококачественной работы комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15  этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4  этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании ГМЦ Росстата (далее также – оборудование).

- Требования к оказанию услуг

  - Необходимое обеспечение требований к оказанию услуг:

    - Услуги должны предоставляться в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к Договору).

    - Сервисная поддержка  и  «горячая линия»  должны осуществляться круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

    - Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика указано в таблице 1. Состав аварийной бригады должен быть не менее 2 (Двух) человек.

Таблица 1

| № п/п | Виды работ | Время прибытия на объект (с момента поступления заявки) | Время выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для устранения частичного или полного отказа технических средств (ТС) безопасности установок в межрегламентный период в рабочее время | не позднее 1 ч. | не позднее 8-го часа |
| 2 | Для устранения частичного или полного отказа ТС установок в межрегламентный период во внерабочее время | не позднее 2 ч. | не позднее 8-го часа |
| 3 | В случае полной неработоспособности системы | не позднее 1 ч. | не позднее 4-го часа |
| 4 | Ремонт и замена вышедшего из строя дорогостоящего оборудования (Центральное оборудование стоек, системный блок, компьютер, усилитель, блок резервного питания, базовый блоки электродвигатели, вентиляторы, электрошкафы, клапаны) | не позднее 1 ч. | не позднее 12-го часа (замена из резервного фонда Исполнителя) |

    - Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике   безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

Услуги оказываются только квалифицированными специалистами, отвечающими  требованиям настоящего Технического задания (пп.4.1.6.)

    - Требования к исполнению услуг:

      - Исполнитель несет материальную ответственность за оборудование в период технического обслуживания и ремонта.

      - В случае повреждения оборудования, являющегося предметом Договора,  во время оказания услуг Исполнитель безвозмездно восстанавливает или заменяет оборудование в течение 5 (Пяти) календарных дней.

      - После оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнения ремонтных работ Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.

      - По результатам проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию оборудования сотрудник Исполнителя ежемесячно составляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

    - Требования к обслуживающему персоналу Исполнителя оказываемых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты должны оказываться  аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверение) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и аттестованы согласно ПУЭ Правила устройства электроустановок. Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучены и аттестованы согласно требованиям нормативно-технической документации (далее также – НТД). Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний. Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием. Персонал Исполнителя, проводящий работы, должен иметь удостоверения для выполнения работы на высоте.

Персонал Исполнителя, привлеченный для работ на объекте Заказчика, должен иметь российское гражданство либо (в случае привлечения иностранной рабочей силы) иметь соответствующее разрешение для оказания услуг (выполнения работ) данного профиля на территории Российской Федерации.

- Требования к Исполнителю

- Наличие действующей Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Наличие аттестованных сотрудников на право проведения высотных работ в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (подтверждается представлением копий аттестатов).

- Наличие аттестованных сотрудников на право проведения работ с оборудованием до 1000 В (подтверждается представлением копий аттестатов и удостоверений).

- Минимальными требованиями к каждому техническому специалисту являются: сертификат на монтаж оборудования, установленного на объекте Заказчика, сертификат на обслуживание оборудования установленного на объекте Заказчика. Количество специалистов, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг / выполняемых работ.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

- Назначение ответственных за пожарную безопасность

Исполнитель должен обеспечить осуществление экологических мероприятий   в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города  Москвы: требования Федерального закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. № 13 «О пожарной безопасности в городе Москве» и др., а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель при оказании услуг (выполнении работ) должен иметь на объекте нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки.

На рабочих местах обслуживающего персонала Исполнителя должна вестись следующая документация:

- общая инструкция по эксплуатации на обслуживаемые системы;

- акт первичного обследования; приказы о назначении: лица, ответственного за эксплуатацию систем, оперативного (дежурного) персонала, обслуживающего персонала;

- должностные инструкции, инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре или неисправности установки (системы);

- инструкции о мерах пожарной безопасности защищаемых объектов;

- график дежурств оперативного (дежурного) персонала;

- журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;

- регламент технического обслуживания системы автоматической противопожарной защиты;

- график проведения технического обслуживания и ремонта;

- журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Вся необходимая документация на обслуживаемые системы (или ее копии) должна находиться у лица, ответственного за эксплуатацию указанной системы.

Исполнитель должен использовать:

- хорошо оснащенную производственно-техническую базу для производства ремонтно-восстановительных работ оборудования систем;

- специализированный инструмент и испытательное оборудование;

- мобильную аварийно-диспетчерскую службу для проведения внеплановых ремонтов по вызову Заказчика.

Исполнитель может принять на себя по Договору обязанность оказывать услуги, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий  Договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты (включая оборудование), произошедших по вине Исполнителя из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора. Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по вине Исполнителя или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Краткая характеристика здания ГМЦ Росстата:

Площадь здания: 26 491,1 кв.м;

Годы постройки: 1968-1982 гг.

- Сведения об оказываемых услугах:

7.1. Основными видами периодических услуг по техническому обслуживанию (далее также – ТО) являются:

- внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) при участии органов чувств и средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, то есть определение технического состояния установок и отдельных технических средств (далее также – ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя проверку технического состояния, внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС.

7.2. Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем;

- контроль технического состояния;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- своевременное принятие мер по устранению воздействия строительно-монтажных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика.

7.3. Круглосуточное  техническое  сопровождение системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи),  системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании, включенных в единую систему предупреждения и тушения, производимое Исполнителем, включает в себя:

- проведение планового (регламентного) и внепланового технического обслуживания в случае отказа системы, поступлении ложных сигналов тревоги, ликвидации последствий неблагоприятного воздействия на систему условий климатического и технологического характера;

- отчет о техническом состоянии объекта по результатам круглосуточного удаленного технического мониторинга, а именно: оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы систем охранно-пожарной сигнализации (консалтинговые услуги в сфере пожарной безопасности и противопожарной защиты);

- оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствие нормативным требованиям, проектным решениям);

- оказание помощи в устранении нарушений согласно предписаниям регионального отдела надзорной деятельности МЧС России (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам монтажа, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок).

Обслуживание, проверка, включенных в единую систему с техническими средствами обнаружения и тушения возгорания, должны обеспечивать их исправное и работоспособное состояние, а также соответствие параметров и режимов работы систем паспортным и проектным характеристикам:

- требуемый напор и расчетная производительность вентиляторов;

- отсутствие сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

- отсутствие перегрева электродвигателей и подшипниковых узлов;

- герметичность в соединениях элементов установок (воздуховоды, камеры, фильтры и т.д.);

- возможность регулирования и исправность заслонок и дроссельных клапанов регулирования расхода воздуха;

- исправность работы датчиков, приборов и исполнительных механизмов системы автоматики.

При подготовке к зимней эксплуатации должны быть выполнены следующие работы:

- устранены выявленные в процессе эксплуатации неисправности;

- проверено состояние подшипников;

- проведена проверка установок на соответствие паспортным и проектным режимам работы и их наладка;

- проведена очистка воздуховодов от пыли и их дезинфекции;

- проведена проверка работоспособности систем автоматического регулирования.

7.4. Требования к сопутствующему оборудованию и материалам:

При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождающих их работ необходимо применять современные, запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и оборудования, должны быть предоставлены Заказчику перед использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования. Исполнитель должен иметь подменный фонд оборудования для оперативного восстановления вышедших из строя систем, в соответствии с имеющейся на объекте Исполнитель документацией. Расходные материалы для производства работ предоставляются Исполнителем.

- Порядок, технология, методы оказания услуг

Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

Факт приема Исполнителем систем противопожарной защиты на техническое обслуживание и ремонт (далее также – ТОиР) должен оформляться Актом первичного обследования. После заключения Договора с Исполнителем оформляется Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Услуги по ТОиР систем пожарной безопасности должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТОиР», согласованным с Заказчиком. Перечень услуг по ТОиР установок систем пожарной безопасности должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации», согласованным с Заказчиком. Для устранения отказа установок пожарной сигнализации в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 1 (Одного) часа. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Исполнитель  фиксирует результаты работ по ТОиР в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Требования к Журналу эксплуатации систем противопожарной защиты и правила его оформления должны соответствовать РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установок и (или) систем руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования. Запрещается устанавливать взамен неисправных оповещателей  или извещателей, оповещатели или извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя. Технология и методы оказания услуг должны соответствовать действующим нормам. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, и с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н,  Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), ГОСТ 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». Организация и порядок проведения работ»; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Исполнитель обязан обеспечить соответствие комплекса оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту противопожарных систем и установок требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации с соблюдением мер пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной дисциплины и требований:

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- РД  25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

К оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту установки допускаются специалисты, имеющие практический навык в обслуживании и ремонте аппаратуры, знание Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Оказание услуг по ТОиР установок должно проводиться бригадой, состоящей как минимум из 2 (Двух) человек.

Ремонт приборов установки должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т.д. Место оказания услуг должно быть хорошо освещено. Каждый несчастный случай при проведении ТОиР должен расследоваться в установленном порядке. В период проведения ТОиР подрядной организацией Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений. Исполнитель обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций.

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования":

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

- межотраслевые, отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;

- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При оказании услуг строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.  Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Безопасность оказываемых услуг по техническому обслуживанию пожарных систем и противопожарной защиты должна соответствовать нормативно-правовым актам:

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и др.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

На объекте должны проводиться мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

- Требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика

На момент подписания Договора по техническому обслуживанию комплексных пожарных систем и противопожарных установок, Исполнитель предоставляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты и др.) по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, действующие лицензии и сертификаты, а также иную документацию, необходимую для исполнения Договора.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг на объекте по вине Исполнителя, возмещается Исполнителем. При производстве работ  Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежность третьим лицам, а также не допускать загрязнения, ухудшения и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный ущерб или восстанавливает повреждения.

В случае привлечения для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнению ремонтных работ иностранных граждан необходимо наличие у них разрешения на работу на территории РФ в соответствии с правилами привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленными законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.

- Требования по объему и сроку гарантий качества услуг (работ)

Гарантия качества оказываемых услуг /выполняемых работ, в том числе на используемые  при оказании услуг и выполнении работ  материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия Договора на техническое обслуживание комплексных пожарных систем и противопожарных установок.

Объем гарантий качества услуг – это размер дополнительных имущественных гарантий, добровольно установленных участником размещения заказа, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства Российской Федерации и собственных предложений по качеству оказанных услуг.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

Исполнитель возвращает документацию на техническое обслуживание оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

- Порядок сдачи и приемки оказанных услуг (результатов работ)

Услуги считаются оказанными на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказания услуг.

- Форма предоставления результатов оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

- ежемесячные записи в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, содержащие результаты диагностики оборудования, а также перечень выявленных неисправностей, перечень причин, повлекших неисправность оборудования, перечень необходимых ремонтных работ за подписью  проводившего осмотр сотрудника  и представителя Заказчика;

- ежемесячные Акты сдачи-приемки оказания услуг, заверенные ответственным специалистом Заказчика, принявшим услугу (работу), и подписанные Заказчиком и Исполнителем.

- Контактные лица:

- Начальник управления эксплуатации зданий (отдел № 101) – Проневич         Роман Валерьевич, тел.: 8 (495) 568-00-42 доб. *97580, электронная почта: gmc_pronevichrv@gmcrosstata.ru.

Начальник отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики, теплового и сантехнического обеспечения (№ 117) – Фадеев Александр Александрович,             тел.: 8 (499) 367-52-66, 8 (495) 568-00-42 доб. *97740, электронная почта: gmc_fadeevaa@gmcrosstata.ru

Заместитель начальника отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики, теплового и сантехнического обеспечения (№ 117) – Мавренков Юрий Витальевич, тел.: 8 (499) 367-52-66, 8 (495) 568-00-42 доб. *97740, электронная почта: gmc_mavrenkovuv@gmcrosstata.ru.

| Заказчик: Заместитель директора ГМЦ Росстата _________________ / В.В. Кореневский / М.П. | Исполнитель: ___________________/ ____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Документации об аукционе: Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

г. Москва     	                              «___» __________ 2023 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора Кореневского Вадима Вячеславовича, действующего на основании Доверенности № 56-2022 от 12.09.2022,  с одной стороны, и __________________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили по итогам проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «____» ________ 2023 г. № _________),  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании (далее – услуги; при выполнении ремонтных работ в рамках технического обслуживания – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 для обеспечения  работоспособности комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителю.

  - Работы проводятся в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору), руководствуясь РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена настоящего Договора составляет ___ (______) рублей ___ копеек, включая НДС (__%), что составляет _______ (________) рублей __ копеек (указывается при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

  - Цена настоящего Договора включает стоимость услуг и все расходы  Исполнителя по оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании  согласно  Спецификации  (Приложение № 3 к настоящему Договору), выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Договора с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

  - Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

  - Оплата по Договору осуществляются Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в размере 1/12 (Одной двенадцатой) общей стоимости услуг (цены Договора) на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании Счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

- Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

  - Услуги оказываются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) по Графику обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору). Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении услуг и передает Заказчику оригиналы следующих документов:

- Подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) подлинных экземплярах по одному для Исполнителя и Заказчика;

- Счет на оплату;

- Счет-фактура (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

Оказание услуг и выполнение работ по техническому обслуживанию должно быть зафиксировано  записью в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

  - Ежемесячно (не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным) Исполнитель предоставляет представителю Заказчика  надлежащим  образом  оформленный Акт сдачи-приемки оказанных услуг по итогам прошедшего месяца, составленный на основании сведений, содержащихся в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

  - После получения документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора, Заказчик организует и осуществляет приемку результатов услуг.

  - Приемка результатов услуг включает в себя проверку объема оказанных услуг, их надлежащего выполнения и правильности оформления комплекта документов.

  - Срок приемки результатов оказанных услуг не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления документов в адрес Заказчика.

  - В случае досрочного оказания услуг Исполнителем Заказчик вправе досрочно их принять.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору Заказчик обязан подписать его со своей стороны и возвратить один подписанный экземпляр либо направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке оказанных услуг.

  - В случае если в ходе приемки результатов оказанных услуг будут выявлены отступления от Договора, Заказчик составляет и передает (направляет) Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается в таком случае после устранения замечаний.

  - Услуга считается выполненной после проверки представителем Заказчика надлежащего ее исполнения и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - При отсутствии замечаний Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

  - В случае отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двусторонний Акт с согласованным перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их выполнения.

  - Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и являются основанием для оплаты Договора.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

- Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором,  а также требовать  своевременного  устранения выявленных недостатков.

- Требовать  от  Исполнителя  представления  надлежащим  образом  оформленной отчетной  документации  и  материалов,  подтверждающих  исполнение  обязательств  в соответствии с настоящим Договором.

- В любое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

- Осуществлять контроль  за объемом и сроками оказания услуг.

- Прибегать к услугам независимых экспертов для проверки соответствия оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Договором и нормативными документами.

- Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости оказанных услуг, по результатам проведенных проверок.

- Требовать от Исполнителя своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

  - Заказчик обязан:

  - Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.

  - Обеспечить допуск специалистов Исполнителя на территорию Заказчика и оперативный доступ работникам Исполнителя к оборудованию и создать условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности.

  - Соблюдать инструкции и правила эксплуатации комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок (далее также – оборудование), рекомендуемые производителем и Исполнителем, и использовать оборудование строго по целевому назначению.

  - Сообщать Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок.

  - Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

  - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Исполнитель вправе:

  - Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения условий Договора.

  - Требовать от Заказчика подписания отчетных документов об исполнении Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

  - Исполнитель обязан:

- Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и по Графику обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору) в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

- До принятия объекта на техническое обслуживание провести первичное обследование технических средств и комплексных систем пожарной безопасности с целью определения их технического состояния, на основании которого составить Акт первичного обследования.

- По итогам составленного Акта первичного обследования в течение 2 (Двух) рабочих дней назначить приказом по организации ответственного сотрудника(ов), обладающего(их) необходимой квалификацией и прошедшего(их) обучение по образовательным программам (программам повышения квалификации), позволяющим оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором. Указанный приказ должен быть предоставлен Заказчику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его издания.

- Своевременно и качественно выполнить своими силами все работы по техническому обслуживанию в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии с РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», действующими государственными стандартами, техническими условиями, СНиП, СанПиН, территориальными строительными нормами и правилами в порядке и в сроки, установленные Заказчиком.

- Выполнять работы по устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в межрегламентный период по вызову Заказчика, обеспечив  начало проведения ремонтных работ в срок, указанный в таблице 1 Технического задания, с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика.

- Фиксировать выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, который хранится у Заказчика.

- По первому требованию Заказчика предоставить информацию о ходе проведения работ по техническому обслуживанию технических средств и комплексных систем пожарной безопасности вместе с результатами работы и документацией.

- Согласовывать с Заказчиком стоимость запасных частей для проведения ремонта вышедшего из строя оборудования, являющегося частью комплексных систем пожарной безопасности, до начала ремонтных работ.

Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ), приобретаются Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств и являются расходами, включенными в цену Договора.

- Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

- Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

- Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Соблюдать требования техники безопасности, противопожарных мероприятий, охраны труда, правил производственной санитарии, а также соблюдать правила действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований Заказчика.

- Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения выполнения Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения нарушения Заказчиком.

- Обеспечить устранение недостатков в сроки, определенные Заказчиком.

- В течение всего гарантийного срока, предусмотреного законом, иным правовым актом, настоящим Договором или обычаями делового оборота Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, включая замену дефектных материалов, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

- Своевременно предоставлять надлежащим образом оформленную отчетную документацию, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе:

- - Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- - Счет на оплату;

- - Счет-фактура (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

- Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

- При осуществлении проведения плановых и неплановых контрольных (надзорных) мероприятий государственными органами, в том числе МЧС России, Прокуратурой РФ и т.д., на основании уведомления Заказчиком Исполнителя, в дату проведения указанных мероприятий направить полномочного представителя для дачи пояснений в рамках проводимых мероприятий и связанных с исполнением настоящего Договора.

- Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

- Ответственность Сторон

  - Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг (выполнения работ) по настоящему Договору.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать денежные средства в размере, установленном п. 5.4. настоящего Договора, с последующим уведомлением Исполнителя.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

  - В случае если Исполнитель в течение срока, установленного п. 4.4.15. настоящего Договора, не устранит недостатки (дефекты), Заказчик вправе заменить материалы и устранить дефекты и выявленные недостатки собственными силами или силами других организаций, с последующим выставлением счета Исполнителю, который должен быть оплачен Исполнителем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его выставления.

  - В случае некачественно оказанных услуг, предусмотренных настоящим Договором, повлекших причинение Заказчику убытков, Исполнитель оплачивает их Заказчику в полном объеме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования.

  - В случае появления работников Исполнителя в здании Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, а Исполнитель обязан его оплатить.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Порядок изменения и расторжения Договора

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества услуг и иных условий исполнения Договора.

  - В случае отказа Заказчиком от дальнейшего использования части оборудования, в отношении которого оказываются услуги в рамках настоящего Договора, цена Договора подлежит уменьшению пропорционально исключаемого к обслуживанию оборудования.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.782), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011            N 223-ФЗ.

  - Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора досрочно в любое время путем направления Исполнителю официального уведомления не менее чем за 5 (Пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора или с даты, указанной в соответствующем уведомлении.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 января 2025 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Срок оказания услуг: с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- Порядок урегулирования споров

- Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

- Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

- Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

- При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Условия конфиденциальности

- Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту информации, ставшей доступной ей в рамках исполнения настоящего Договора, от несанкционированного использования и распространения.

- Прочие  условия

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. График обслуживания;

Приложение № 3. Спецификация.

- Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической Информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Юридический/ почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. ИНН 7719026593 КПП 771901001 ОГРН 1027739185968 Расчетно-платежные реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва р/с 40502810012010572526 к/с 30101810445250000360 БИК 044525360 ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Заместитель директора ____________________ / В.В. Кореневский М.П. | Исполнитель: _______________________ / ___________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору №  ________

от «___» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

(Содержание Технического задания – Приложение № 1
 к Документации об аукционе)

| Заказчик: _______________ / _____________/ М.П. | Исполнитель: ___________ /____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ___________

от «___» __________ 2023 г.

ГРАФИК  ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Количество (шт.) | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Техническое обслуживание установки водяного пожаротушения |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 150 ММ | 2 | Ежемесячно |
| 1.2. | Техническое обслуживание обратного клапана диаметром 200 ММ | 4 |  |
| 1.3. | Сигнализатор давления универсальный, технический осмотр | 42 |  |
| 1.4. | Блоки приема и обработки сигналов, электропанель местного управления управления, техническое обслуживание | 60 |  |
| 1.5. | Техническое обслуживание клапанов диаметром до 100 мм | 21 |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание насосов производительностью с 45 до 90 мЗ/ч | 4 |  |
| 1.7. | Техническое обслуживание насосов производительностью с 90 до 160 мЗ/ч | 2 |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание оросителей: - потолочных: - карнизных: | 488 1131 |  |
| 2. | Раздел 2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1. | Прибор приемно-контрольный, техническое обслуживание | 4 | Ежемесячно |
| 2.2. | Щиты управления пожарной сигнализации (ЩПС) | 1 |  |
| 2.3. | Извещатели тепловые, техническое обслуживание | 155 |  |
| 2.4. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 12 |  |
| 2.5. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 30 |  |
| 2.6. | Извещатель дымовой, линейный адресный | 2 |  |
| 2.7. | Оповещатель пожарный звуковой, техническое обслуживание | 6 |  |
| 2.8. | Оповещатель пожарный световой, техническое обслуживание | 58 |  |
| 3. | Раздел 3. Техническое обслуживание системы дымоудаления |  |  |
| 3.1. | Щиты управления | 11 | Ежемесячно |
| 3.2. | Щит сброса системы д/у, техническое обслуживание | 1 |  |
| 3.3. | Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Электропанель этажного клапана) | 15 |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание электродвигателей, мощность электродвигателя до 10 квт | 11 |  |
| 4. | Раздел 4. Техническое обслуживание системы автоматической установки газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей здания ГМЦ Росстата) |  |  |
| 1-й этаж здания ГМЦ Росстата |  |  |  |
| 4.1 | Станция Integral IP CXF, глухая дверь, 2 шлейфа X-Line тип B6-X2 FG052600-B | 1 | Ежеквартально |
| 4.2 | Пульт управления MAP, MMI-BUS, с принтером тип B5-MMI-CPP 20-1210101-01-01 | 1 |  |
| 4.3 | Аккумулятор 12 В 17 A/ч тип AKKU 17 (Integral IP CX) HG691013-D, шт. | 2 |  |
| 4.4 | Извещатель мультисенсорный MTD533X, X-Line тип MTD 533X 30-5000003-01-05 | 18 |  |
| 4.5 | Извещатель ручной MCP545X желтый IP24, X-Line тип MCP545X-1Y | 1 |  |
| 4.6 | Модуль X-Line - 4 реле тип BX-REL4 20-2100004-01-03 509098 | 1 |  |
| 4.7 | Модуль X-Line - 1 реле, 2 контр. входа,1 оптронный вход тип BX-OI3 | 4 |  |
| 4.8 | Модуль X-Line - 1 контр. выход 1 контр. вход тип BX-IOM | 4 |  |
| 4.9 | Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН | 3 |  |
| 4.10 | Устройство "Восстановления автоматического пуска | 1 |  |
| 4.11 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П | 2 |  |
| 4.12 | Оповещатель светозвуковой CWSS-RB-W7 | 3 |  |
| 4.13 | Блок питания СКАТ-2400И7 | 2 |  |
| 4.14 | Аккумулятор 12В/12Ач | 4 |  |
| 4.15 | Щит ЩМП-4-0 74 У2 IP54 навесной с монтажной панелью 800х650х250 | 1 |  |
| 4.16 | Выключатель автоматический 6А/1p | 3 |  |
| 4.17 | Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(50-147-50) (Заправлен), параметры: [Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 131 кг)] | 4 |  |
| 4.18 | Электромагнитный привод ЕА45М | 2 |  |
| 4.19 | Пневмопуск на 2 модуля NVC | 2 |  |
| 4.20 | Коллектор NVC К1-65-2 Лев. | 2 |  |
| 4.21 | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | 2 |  |
| 4.22 | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7 (4ЦМ) в комплекте с всасывающей двухзонной обвязкой и РН 10 | 1 |  |
| 4.23 | Узел стыковочный УС-1вп для дымососа (300х300, EI90) | 2 |  |
| 4.24 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-1500-300Па-Н | 1 |  |
| 4-й этаж здания ГМЦ Росстата |  |  |  |
| 4.25 | Устройство сигнально-пусковое, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 4.26 | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.27 | Оповещатель пожарный звуковой, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.28 | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 12 |  |
| 4.29 | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.30 | Извещатель магнитоконтактный, техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.31 | Резервный источник питания аппаратуры опс, техническое обслуживание | 1 |  |
| 4.32 | Модуль газового пожаротушения, техническое обслуживание | 8 |  |
| 5. | Раздел 5. Техническое обслуживание автоматики противодымной защиты здания |  |  |
| 5.1. | Центральный прибор, техническое обслуживание | 1 |  |
| 5.2. | Прибор управления, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 5.3. | Табло индикации, техническое обслуживание | 1 |  |
| 5.4. | Блоки приема и обработки сигналов, блок сигнализации и управления, техническое обслуживание | 21 |  |
| 5.5. | Блок управления силовым оборудованием, техническое обслуживание | 7 |  |
| 5.6. | Техническое обслуживание размыкателя линии связи | 22 |  |
| 5.7. | Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный, техническое обслуживание | 75 |  |
| 5.8. | Извещатель пожарный ручной, техническое обслуживание | 113 |  |
| 5.9. | Извещатель дымовой, техническое обслуживание | 355 |  |
| 5.10. | Извещатель пожарный ручной адресный, техническое обслуживание | 8 |  |
| 5.11. | Техническое обслуживание клапана противодымной вентиляции, диаметр/периметр клапана до 250/600 мм | 36 |  |
| 5.12. | Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Шкаф коммутации ШК-А) | 10 |  |
| 5.13. | Шкафы навесные до 700x1200, техническое обслуживание | 27 |  |
| 6. | Раздел 6. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией здания |  |  |
| 6.1. | Персональный компьютер, техническое обслуживание | 1 | Ежеквартально |
| 6.2. | Панель центральная пожарного оповещения, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.3. | Блоки оповещения и связи, техническое обслуживание (Блок линейной диагностики и мониторинга: Автоматический селектор на 10 зон; Блок контроля линий на 8 каналов; Микрофонная консоль с селектором зон; Микрофон настольный) | 12 |  |
| 6.4. | Блок релейный, техническое обслуживание | 3 |  |
| 6.5. | Усилитель мощности, техническое обслуживание | 2 |  |
| 6.6. | Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.7. | Вентиляторы для охлаждения оборудования, техническое обслуживание | 1 |  |
| 6.8. | Стойка, техническое обслуживание | 4 |  |
| 7. | Раздел 7. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  |  |
| 7.1. | Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая | 4 | Ежеквартально |
| 7.2. | Панель приемно-контрольного TV сигнала, техническое обслуживание | 1 |  |
| 7.3. | Кабель экранированный типа САВ 4*1.5, техническое обслуживание | 265 м.п. |  |

Техническое обслуживание и ремонт комплексных систем пожарной безопасности и вышеуказанных противопожарных установок осуществляется в соответствии с правилами их эксплуатации.

| Заказчик: Заместитель директора ГМЦ Росстата ____________________ / В.В. Кореневский / М.П. | Исполнитель: _____________________ / ____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору № ________ от «___» _______________ 2023 г.. СПЕЦИФИКАЦИЯ № п/п; Наименование услуг (работ); Единица измере-ния; Коли-чество; Цена технического облуживания единицы оборудования, руб.; Общая стоимость услуг (работ), руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Раздел 1 (регламентные услуги (работы) проводятся 24 раза ). Техническое средство. 1; Обратный клапан диаметром 150 мм; шт.; 2. 2; Обратный клапан диаметром 200 мм; шт.; 4. 3; Сигнализаторы давления (СДУ); шт.; 42. 4; Блоки приема и обработки сигналов, электропанель местного управления управления; шт.; 60. 5; Клапан диаметром до 100 мм; шт.; 21. 6; Технологическая часть насосной станции производительностью с 45 до 90 мЗ/ч; шт.; 4. 7; Технологическая часть насосной станции производительностью с 90 до 160 мЗ/ч; шт.; 2. 8; Распределительный трубопровод спринклерной установки с потолочными и карнизными оросителями: за каждые 10 оросителей с учетом распределительного трубопровода; 10 шт.; 161,9. 9; Приборы приемно-контрольные, за первый шлейф; шт.; 4. 10; Щиты управления пожарной сигнализации (ЩПС); шт.; 1. 11; Извещатель тепловой пожарный; 10 шт.; 15,5. 12; Извещатель ручной пожарный; шт.; 12. 13; Извещатель дымовой; шт.; 30. 13; Извещатель дымовой, линейный адресный; шт.; 2. 14; Устройства сигнальные всех типов; шт.; 64. 15; Щит автоматики всех типов; шт.; 12. 16; Оборудование автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Электропанель этажного клапана); шт.; 15. 17; Электродвигатели мощностью до 10 квт; шт.; 11. ИТОГО по разделу 1:. Раздел 2 (регламентные услуги (работы) проводятся 8 раз). Техническое средство. 1; Устройство сигнально-пусковое; шт.; 1. 2; Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой; шт.; 2. 3; Оповещатель пожарный звуковой; шт.; 2. 4; Извещатель дымовой (ГПТ); шт.; 12. 5; Извещатель пожарный ручной (ГПТ); шт.; 2. 6; Извещатель магнитоконтактный (ГПТ); шт.; 2. 7; Резервный источник питания аппаратуры опс; шт.; 1. 8; Модуль газового пожаротушения (ГПТ); шт.; 8. 9; Центральный прибор; шт.; 1. 10; Прибор управления; шт.; 1. 11; Табло индикации; шт.; 1. 12; Блоки приема и обработки сигналов, блок сигнализации и управления; шт.; 21. 13; Блок управления силовым оборудованием; шт.; 7. 14; Техническое обслуживание размыкателя линии связи; шт.; 22. 15; Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный (ПДЗ); шт.; 75. 16; Извещатель пожарный ручной (ПДЗ); шт.; 113. 17; Извещатель дымовой (ПДЗ); шт.; 355. 18; Извещатель пожарный ручной адресный (ПДЗ); шт.; 8. 19; Клапан противодымной вентиляции, диаметр/периметр клапана до 250/600 мм (ПДЗ); шт.; 36. 20; Оборудование автоматизированных систем и исполнительных механизмов, шкафы, пульты управления (Шкаф коммутации ШК-А); шт.; 10. 21; Шкафы навесные до 700x1200; шт.; 27. 22; Персональный компьютер; шт.; 1. 23; Панель центральная пожарного оповещения; шт.; 1. 24; Блоки оповещения и связи, техническое обслуживание (Блок линейной диагностики и мониторинга: Автоматический селектор на 10 зон; Блок контроля линий на 8 каналов; Микрофонная консоль с селектором зон; Микрофон настольный); шт.; 12. 25; Блок релейный; шт.; 3. 26; Усилитель мощности; шт.; 2. 27; Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства; шт.; 1. 28; Вентиляторы для охлаждения оборудования; шт.; 1. 29; Стойка; шт.; 4. 30; Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая; шт.; 4. 31; Панель приемно-контрольного TV сигнала; шт.; 1. 32; Кабель экранированный типа САВ 4*1.5; м.п.; 265. 33; Станция Integral IP CXF, глухая дверь, 2 шлейфа X-Line тип B6-X2 FG052600-B; шт.; 1. 34; Пульт управления MAP, MMI-BUS, с принтером тип B5-MMI-CPP 20-1210101-01-01; шт.; 1. 35; Аккумулятор 12 В 17 A/ч тип AKKU 17 (Integral IP CX) HG691013-D, шт; шт.; 2. 36; Извещатель мультисенсорный MTD533X, X-Line тип MTD 533X 30-5000003-01-05; шт.; 18. 37; Извещатель ручной MCP545X желтый IP24, X-Line тип MCP545X-1Y; шт.; 1. 38; Модуль X-Line - 4 реле тип BX-REL4 20-2100004-01-03 509098; шт.; 1. 39; Модуль X-Line - 1 реле, 2 контр. входа,1 оптронный вход тип BX-OI3; шт.; 4. 40; Модуль X-Line - 1 контр. выход 1 контр. вход тип BX-IOM; шт.; 4. 41; Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН; шт.; 3. 42; Устройство "Восстановления автоматического пуска; шт.; 1. 43; Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П; шт.; 2. 44; Оповещатель светозвуковой CWSS-RB-W7; шт.; 3. 45; Блок питания СКАТ-2400И7; шт.; 2. 46; Аккумулятор 12В/12Ач; шт.; 4. 47; Щит ЩМП-4-0 74 У2 IP54 навесной с монтажной панелью 800х650х250; шт.; 1. 48; Выключатель автоматический 6А/1p; шт.; 3. 49; Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(50-147-50) (Заправлен), параметры: [Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 131 кг)]; шт.; 4. 50; Электромагнитный привод ЕА45М; шт.; 2. 51; Пневмопуск на 2 модуля NVC; шт.; 2. 52; Коллектор NVC К1-65-2 Лев.; шт.; 2. 53; Сигнализатор давления универсальный СДУ-М; шт.; 2. 54; Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7(4ЦМ) в комплекте с всасывающей двухзонной обвязкой и РН 10; шт.; 1. 55; Узел стыковочный УС-1вп для дымососа (300х300, EI90); шт.; 2. 56; Клапан сброса избыточного давления КСИД-1500-300Па-Н; шт.; 1. ИТОГО по разделу 2:. ИТОГО за 12 месяцев:. Заказчик: Заместитель директора ГМЦ Росстата _______________________ / В.В. Кореневский / М.П.; Исполнитель: ______________________ / __________ / М.П.... # Приложение № 3 к Документации об аукционе: Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) - на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании - Для определения НМЦД использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). - Начальная (максимальная) цена договора; - 1 000 320,00. - № п/п; - Наименование товара, работ, услуг; - ОКПД2; - ОКВЭД 2; - Объем; - Источник №1; - Источник №2; - Источник №3; - Средняя рыночная цена за единицу (руб.); - Округление; - Кол-во знач.; - Сред.квадр.откл. σ=; - Коэфф вариации V=; - Совокупность значений; - Рыночная стоимость. - Ед.изм.; - Кол-во; - Цена за ед.изм.; - Цена за ед.изм.; - Цена за ед.изм.. - 1; - Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании; - 33.12.29.900; - 33.12; - Условная единица; - 1; - 899 280,00; - 1 000 800,00; - 1 100 880,00; - 1 000 320,00; - 1 000 320,00; - 3; - 100800,8571; - 10,076861; - ОДНОРОДНЫЕ; - 1 920 000,00. - Данные по наименованию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не публикуются в соответствии с разделом II п.2.1. Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013. - Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. - В целях получения ценовой информации в отношении услуги для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания услуг и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, услуг и работ). Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 (Пяти) потенциальным участникам закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 (Трех) потенциальных участников закупки с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора. - Дата расчета обоснования начальной (максимальной) цены договора: 08.09.2023. - Заместитель директора, курирующий подразделение инициатора закупки В.В. Кореневский - Инициатор закупки: Начальник отдела № 117 А.А. Фадеев

# Приложение № 4  к Документации об аукционе: Рекомендуемая форма заявки на участие в аукционе

Рекомендуемая форма № 1

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Первая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 223-ФЗ:

- предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Рекомендуемая форма № 2

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ. При этом предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. 223-ФЗ.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной  форме,  участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

  - Информация об участнике закупки по рекомендованной форме (Таблица 1).

Информация об участнике закупки

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Наименование, фирменное наименование (полное и сокращенное наименование) (при наличии) |  |  |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме |  |  |
| 3 | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица) |  |  |
| 4 | Почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) |  |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель |  |  |
| 6 | Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует |  |  |
| 7 | Режим налогообложения (отметить значком действующий режим налогообложения) | Общий режим налогообложения |  |
|  |  | Упрощенный режим налогообложения |  |
|  |  | Иной __________________________________ (указать режим налогообложения) |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |  |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |  |  |
| 10 | КПП |  |  |
| 11 | ОГРН |  |  |
| 12 | ОКПО |  |  |
| 13 | ОКТМО |  |  |
| 14 | ОКОПФ |  |  |
| 15 | Банковские реквизиты БИК, номер р/с (л/с для бюджетных организаций), к/с, наименование и местонахождения кредитной организации, в которой открыт расчетный (лицевой) счет): |  |  |
| 16 | Контактное лицо: |  |  |
| 17 | Контактный телефон; факс, официальный сайт, контактный адрес электронной почты (при наличии) |  |  |

*) Указанная в пунктах 2, 4, 6, 7, 10-17  информация включается в заявку на участие в закупке ПО ЖЕЛАНИЮ участника   закупки и используется Заказчиком исключительно в целях заполнения проекта договора.

"___" ___________ 2023 г.

____________________              ___________________          ____________________________

(должность уполномоченного лица)                                 (подпись, М.П.)                                                          (расшифровка подписи)

  - копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

  - Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 части 19.1 статьи 3.4.          223-ФЗ;

  - Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой.

  - Информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке (данное требование Заказчиком не установлено):

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

  - Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона единым требованиям и дополнительным требованиям, установленным Заказчиком в закупочной документации и не противоречащим нормам действующего законодательства Российской Федерации на дату подачи заявки:

- Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствия участника аукциона требованиям к участникам закупки, содержащая следующие сведения:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ), поскольку такое требование установлил Заказчик. Исполнитель вправе приложить документ об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и по 44-ФЗ).

- Наличие действующей на момент заключения Договора Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Если участник закупки является физическим лицом, то такой участник письменно выражает свое согласие на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и обязуется подписать Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к Документации об аукционе) и присоединить сканированную копию  документа в состав заявки на участие в закупке.

Перечень персональных  данных, цель их обработки, срок, в течение  которого действует данное согласие, указаны ниже:

  - участник закупки соглашается с тем, что Заказчик имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным участника размещения заказа (Ф.И.О.; пол; год, месяц и дата рождения; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и код подразделения (при наличии); адрес: места жительства и места регистрации; сведения о банковских счетах; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) и информация, указанная в Договоре, заключенном между Заказчиком и участником размещения заказа, в случае признания последнего по итогам проведения закупочной процедуры победителем, и/или в иных документах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе  передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств). Заказчик имеет право проверить достоверность представленных участником размещения заказа персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию, относящуюся к персональным данным участника размещения заказа, в случае официального запроса из органов государственной власти и других компетентных органов;

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.

  - Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром, не допускается требовать их в составе заявки.

  - Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 223-ФЗ.

  - Участник вправе приложить в составе заявки документ о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства (декларацию о принадлежности участника к субъектам малого и среднего предпринимательства (рекомендованная форма декларации указана в Приложении № 6 к настоящей Документации об аукционе) либо выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства), если участник является таковым.

  - Участник закупки вправе приложить в составе заявки документ о применении упрощенной или иной системы налогообложения, если такой участник  не применяет общую систему налогообложения (в целях заполнения проекта договора по итогам закупочной процедуры).

# Приложение № 5 к Документации об аукционе: Согласие на обработку персонх

ФОРМА

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, 	,

(Ф.И.О. физического лица)

зарегистрированный(ая) по адресу:

____________________________________________________________________________________

паспорт 	   № 	, выдан 	 , ________________________

(серия)  	(номер)	(дата)	(кем выдан)

даю согласие ГМЦ Росстата (юридический/ почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44) на обработку* с использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующих моих персональных данных:

- Фамилия, Имя, Отчество;

- пол;

- год, месяц и дата рождения;

- адрес: места жительства и места регистрации;

- сведения о банковских счетах;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица;

- контактный телефон;

- факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии).

Персональные данные предоставляю для участия в  аукционе в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверных помещений (1, 4 этажей), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании.

Для предоставленных мною персональных данных обеспечение конфиденциальности не требуется. Разрешаю распространение (передачу) моих персональных данных третьим лицам только на основании федеральных законов или других нормативно-правовых документов, а в остальных случаях только с моего письменного разрешения.

Настоящее Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.

В случае отзыва мною настоящего Согласия и в случае достижения цели обработки персональных данных ГМЦ Росстата обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" или другими федеральными законами.

"____" _____________________________ 20 ____  г.	_______________________________	/ ___________________________________________ /

(дата) 	    подпись 	(Ф.И.О. физического лица)

*Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 ФЗ "О персональных данных").

# Приложение № 6  к Документации об аукционе: Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предприниматльства

ФОРМА

- предпринимательст         ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сообщаем Вам, что по состоянию на "______" 	 ________________ 202__ года ______________

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

является организацией, относящейся к субъектам ______________________________  предпринимательства,

(указать принадлежность)

в  соответствии  с  частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  в силу следующих показателей:

| № п/п | Наименование условия | Единица измерения | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | % |  |
| 2 | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _____ год) или иной период (за период с _____ года по _____ год) | человек |  |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующие календарный год (за ______ год) или иной период (за период с _____ года по ______ год) | млн. руб. |  |

- ИНН		;

- КПП		;

- ОГРН/ОГРНИП 	;

- Место нахождения (юридический адрес):

;

- Фактический адрес:

;

- Основной вид экономической деятельности в соответствии с действующим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ________________________________________________ 	;

- Контактное лицо: ______________________________________________________________	;

- Контактный телефон, факс: ______________________________________________________.

_________________	 /	/

(занимаемая должность)                                           подпись		  (Ф.И.О. должностного лица)

М.П.