|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Извещению о проведении запроса |
|  | котировок |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Прочистка наружной системы канализации и колодцев

на территории ГМЦ Росстата

по адресу: 105679, г.Москва,  Измайловское шоссе, д. 44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: Прочистка наружной системы канализации и колодцев на территории ГМЦ Росстата.

- Объем работ:

Прочистка наружной системы канализаций  Д-189мм – 150 погонных метров.

Очистка колодцев от грязи – 10 шт.

5. Место выполнения работ:  территория ГМЦ Росстата по адресу: г.Москва, Измайловское шоссе,  д. 44.

6.  Сроки выполнения работ: Исполнитель приступает к выполнению работ в течение  3-х  рабочих дней после подписания сторонами Договора. Срок выполнения работ по Договору – не более 10 календарных дней.

7. Гарантийный срок на качество выполненных работ: 3 месяца с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ уполномоченными представителями сторон.

- Требования к выполняемым работам: все работы выполнять  с  учетом   действующих  СНиП,  ГОСТ и другой нормативной документации.

9.  Особые условия: Исполнитель должен иметь действующую лицензию на право ведения данного вида  работ.

# Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела главного механика -  Виноградов Игорь Анатольевич, тел./ факс (499) 367-52-66

# Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

# Директор                                                                            ___________________

# ГМЦ Росстата                                                                    ___________________

# ______________ Е.Б. Сычев                                             _________ /________/

# «____»_____________	 2012 г.                                                      «____»_____________	 2012 г.